## 封1工程量清单
旧体彩综合楼改造项目工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2026年07月08日 | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:旧体彩综合楼改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 加固工程
2 | 土建工程
3 | 安装工程
4 | 专业暂估价
5 | 暂列金
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 加固工程 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 加固工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 土建工程 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 安装工程 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 专业暂估价 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 暂列金 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 加固工程 加固工程 |  | 第1页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 加固工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 土建工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第2页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌体工程
1.3 | 装饰工程
1.4 | 屋面工程
1.5 | 外立面工程
1.6 | 门窗工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 安装工程 安装工程 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 应急照明系统
1.3 | 通信系统
1.4 | 消防电工程
1.5 | 防雷接地
1.6 | 给水系统
1.7 | 生活水泵房
1.8 | 污水系统
1.9 | 雨水系统
1.10 | 冷凝水系统
1.11 | 消火栓系统
1.12 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 专业暂估价 安装工程 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 专业暂估价
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 暂列金 暂列金 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 图审费
3.3 | 监理费
3.4 | 其他管理费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第1页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
加固工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
加固工程 | [8 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
加固工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
|  | 柱加固 | [6 empty] | 清单
1 | 010502001002 | 矩形柱 | (1)扩截面采用H60高强无收缩灌浆料(应按规范要求掺30%细石混凝土或粗骨料), (2)强度等级不低于C30 | m3 | 5.631 |  |  |  | 清单
2 | 01B029 | 新旧混凝土浇筑界面处理 | (1)部位:柱面 (2)工序:凿毛、充分湿润、接浆，后涂刷结构界面剂两遍 | m2 | 49.705 |  |  |  | 清单
3 | 01B030 | 明装式沉降观测点 | (1)材质、规格:Φ20磨圆、长L=50+350mm | 个 | 10 |  |  |  | 清单
4 | 01B031 | 粘贴钢板 | (1)柱加固 (2)50X5@200/400扁钢箍 (3)L75X5新增角钢 (4)加强角钢L100X6 (5)加强扁钢箍-80×4 | m2 | 101.67 |  |  |  | 清单
5 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 | (1)柱钢斜撑加固,记为GXC*,Q235B级 (2)规格为方钢管250×250×12 (3)符合图纸设计及施工规范要求 | t | 2.388 |  |  |  | 清单
6 | 010516005009 | 化学螺栓 | (1)规格:M16锚栓 (2)深度:满足设计要求 | 个 | 416 |  |  |  | 清单
7 | 010516005010 | 化学螺栓 | (1)规格:M20螺栓 (2)深度:满足设计要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
|  | 梁加固 | [6 empty] | 清单
8 | 01B032 | 开浇筑孔 | (1)类型:楼板面开凿洞口尺寸-100X200@1000，保留板钢筋，后期与梁混凝土一起浇筑复原 | 个 | 166 |  |  |  | 清单
9 | 01B033 | 开浇筑槽 | (1)类型:楼板面开凿洞口尺寸-缝宽X200@1000，保留板钢筋，后期与梁混凝土一起浇筑复原 | m | 14.6 |  |  |  | 清单
10 | 01B034 | 新旧混凝土浇筑界面处理 | (1)部位:梁面 (2)工序:凿毛、充分湿润、接浆，后涂刷结构界面剂两遍 | m2 | 107.074 |  |  |  | 清单
11 | 010503002002 | 矩形梁 | (1)扩截面采用H60高强无收缩灌浆料(应按规范要求掺30%细石混凝土或粗骨料), | m3 | 12.883 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第2页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)强度等级不低于C30
12 | 01B037 | 粘贴钢板 | (1)部位:梁面粘钢 (2)钢板规格:5厚 (3)粘钢胶:粘钢胶采用A级胶。当钢板厚度大于6mm时应采用后注法进行施工 (4)其他:含缀板 (5)符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 53.316 |  |  |  | 清单
13 | 01B038 | 粘贴钢板 | (1)部位:梁面粘钢 (2)钢板规格:8厚 (3)粘钢胶:粘钢胶采用A级胶。当钢板厚度大于6mm时应采用后注法进行施工 (4)符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 2.81 |  |  |  | 清单
14 | 01B039 | 粘贴钢板 | (1)部位:梁底粘钢 (2)钢板规格:5厚 (3)粘钢胶:粘钢胶采用A级胶。当钢板厚度大于6mm时应采用后注法进行施工 (4)其他:含缀板、U型箍板、梁侧中部加固板等 (5)符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 185.408 |  |  |  | 清单
15 | 01B040 | 外包型钢 | (1)部位:梁底加固 (2)型材:L75*5、L100*8、L100*6、U型缀板-50*5、加劲缀板-100*6等 (3)符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 39.548 |  |  |  | 清单
16 | 010516005011 | 化学螺栓 | (1)规格:M12锚栓 (2)深度:符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 2744 |  |  |  | 清单
17 | 010516005012 | 化学螺栓 | (1)规格:M16锚栓 (2)深度:符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 191 |  |  |  | 清单
18 | 010516005013 | 化学螺栓 | (1)规格:M18螺杆 (2)深度:符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 572 |  |  |  | 清单
|  | 板加固 | [6 empty] | 清单
19 | 010505001001 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30自密实混凝土 | m3 | 7.157 |  |  |  | 清单
20 | 01B042 | 碳纤维加固 | (1)部位:板底 (2)加固方式:板底沿板跨粘贴200mm宽碳纤维布，共2层，未注明 | m2 | 916.172 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第3页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
间距为@400，中对中(余同) (3)类型:高强度Ⅰ级，规格为300g/m2 (4)符合图纸设计及施工规范要求
21 | 01B043 | 碳纤维加固 | (1)部位:板底 (2)加固方式:板底碳纤维布端部加通长压条,压条宽度为200mm (3)类型:高强度Ⅰ级，规格为300g/m2 (4)符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 222.21 |  |  |  | 清单
22 | 01B044 | 碳纤维加固 | (1)部位:板面 (2)加固方式:板面沿板跨粘贴200mm宽碳纤维布，共2层，未注明间距为@400，中对中(余同) (3)类型:高强度Ⅰ级，规格为300g/m2 (4)符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 397.944 |  |  |  | 清单
23 | 01B045 | 碳纤维加固 | (1)部位:板面 (2)加固方式:板面碳纤维布端部加通长压条,压条宽度为200mm (3)类型:高强度Ⅰ级，规格为300g/m2 (4)符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 150.49 |  |  |  | 清单
24 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | (1)拆除部位:碳纤维加固位置 (2)抹灰层种类:铲除抹灰层垫层 | m2 | 397.944 |  |  |  | 清单
25 | 01B047 | 楼板钻扁形孔 | (1)楼板钻扁形孔 | 个 | 156 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 | [6 empty] | 分部小计
26 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径6mm) | t | 0.406 |  |  |  | 清单
27 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm) | t | 0.002 |  |  |  | 清单
28 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径10mm) | t | 0.02 |  |  |  | 清单
29 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | t | 0.795 |  |  |  | 清单
30 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 2.046 |  |  |  | 清单
31 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) | t | 0.785 |  |  |  | 清单
32 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 3.104 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第4页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.199 |  |  |  | 清单
34 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 1.843 |  |  |  | 清单
35 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 0.365 |  |  |  | 清单
36 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) | t | 1.116 |  |  |  | 清单
37 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径22mm) | t | 0.369 |  |  |  | 清单
38 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径25mm) | t | 2.586 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 13.636 |  |  |  | 分部小计
39 | 010516006005 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ≤18 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
40 | 010516006006 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ≤32 | 个 | 68 |  |  |  | 清单
41 | 010516003005 | 机械连接 | (1)钢筋直螺纹连接(φ22) | 个 | 12 |  |  |  | 清单
42 | 010516003006 | 机械连接 | (1)钢筋直螺纹连接(φ25) | 个 | 46 |  |  |  | 清单
43 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 17 |  |  |  | 清单
44 | 010103001002 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计要求 (2)填方材料品种:原土回填 (3)填方粒径要求:满足设计要求 | m3 | 4.25 |  |  |  | 清单
45 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:自行考虑 | m3 | 12.115 |  |  |  | 清单
46 | 010606001006 | Φ14螺杆连接 | (1)Φ14螺杆连接 | t | 1.55 |  |  |  | 清单
47 | 010516004015 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф8、10) | 个 | 2638 |  |  |  | 清单
48 | 010516004016 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф12) | 个 | 1685 |  |  |  | 清单
49 | 010516004017 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф14) | 个 | 64 |  |  |  | 清单
50 | 010516004018 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф16) | 个 | 74 |  |  |  | 清单
51 | 010516004019 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф18) | 个 | 48 |  |  |  | 清单
52 | 010516004020 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф20) | 个 | 129 |  |  |  | 清单
53 | 010516004021 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф22) | 个 | 12 |  |  |  | 清单
54 | 010516004022 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф25) | 个 | 46 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 | [6 empty] | 分部小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第5页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
土建工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
55 | 011605001005 | 平面块料拆除 | (1)地面:原有瓷砖饰面拆除至原有结构楼板 | m2 | 3219.17 |  |  |  | 清单
56 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)墙面:原有涂料饰面拆除至原有墙体基层 | m2 | 1199.4 |  |  |  | 清单
57 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)吊顶:原有吊顶拆除 | m2 | 2913.76 |  |  |  | 清单
58 | 011609002005 | 隔断隔墙拆除 | (1)轻钢龙骨隔墙拆除 | m2 | 2529.68 |  |  |  | 清单
59 | 011610001011 | 门窗拆除 | (1)材质:铝合金门窗 (2)门窗面积:4m2以外 | 樘 | 37 |  |  |  | 清单
60 | 011610001012 | 门窗拆除 | (1)材质:铝合金门窗 (2)门窗面积:2.5m2~4m2 | 樘 | 19 |  |  |  | 清单
61 | 011610001013 | 门窗拆除 | (1)材质:铝合金门窗 (2)门窗面积:2.5m2以内 | 樘 | 20 |  |  |  | 清单
62 | 011610001014 | 门窗拆除 | (1)材质:木质门 (2)门窗面积:2.5m2以内 | 樘 | 88 |  |  |  | 清单
63 | 01BC006 | 现金柜拆除 | (1)现金柜拆除 | m | 9.65 |  |  |  | 清单
64 | 011609002006 | 隔断隔墙拆除 | (1)玻璃隔断拆除 | m2 | 257.77 |  |  |  | 清单
65 | 011614002005 | 柜体拆除 | (1)定制高柜拆除 | m2 | 172.29 |  |  |  | 清单
66 | 011614002006 | 柜体拆除 | (1)定制茶水柜拆除 | m2 | 3.42 |  |  |  | 清单
67 | 011605001006 | 水电拆除 | (1)水电拆除，含垃圾外运费 | m2 | 4170 |  |  |  | 清单
68 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾外运 (2)运距自行考虑 | m3 | 746.496 |  |  |  | 清单
砌体工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
69 | 011210006002 | 其他隔断 | (1)为新砌200mm轻钢龙骨硅酸钙板内隔墙(内藏岩棉,岩棉容重50kg/m ), (2)12+12厚石膏板+75龙骨+12+12厚石膏板 (3)做法详见国标:03J111-1-LP50,高度砌至梁底(板底),耐火极限不低于1.0h; | m2 | 1163.512 |  |  |  | 清单
70 | 010402001007 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气砼砌块120以内 (2)墙体类型、砌筑高度: (3)砂浆强度等级:混合砂浆M5 | m3 | 29.495 |  |  |  | 清单
71 | 010402001008 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、 | m3 | 197.14 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第6页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
强度等级:A3.5蒸压加气砼砌块200以内 (2)墙体类型、砌筑高度: (3)砂浆强度等级:混合砂浆M5
72 | 010402001009 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气砼砌块200以内 (2)墙体类型、砌筑高度: (3)砂浆强度等级:混合砂浆M5 | m3 | 99.137 |  |  |  | 清单
73 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | (1)内墙抹灰 (2)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 (3)9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 3056.98 |  |  |  | 清单
74 | 010401012002 | 零星砌砖 | (1)卫生间蹲位 (2)红砖240×115×53(新砌实心砖墙(容重400-800kg/m3)(耐火极限120mm 2.5h)) (3)M5砌筑水泥砂浆 | m3 | 0.342 |  |  |  | 清单
75 | 010405001002 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:5m | m3 | 28.05 |  |  |  | 清单
76 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)不同材料基体结合处,如加气混凝土砌体与原有墙体、混凝土梁、柱、各种钢构件。 (2)门窗与墙体连结部位、门窗等洞口的角部、后砌筑墙体与原建筑墙体连结部位、消防栓等箱体与墙体连结部位,暗埋管线的孔槽处 (3)当抹灰总厚度大于等于30mm时,在找平层中应附加一道加强网,应采用钢丝网交错、分层批灰 (4)加强网可采用钢丝网耐碱玻纤网格布,钢丝网宽度应不小于200mm,与基体的搭接宽度不应小于100mm,钢丝网采用镀 锌钢丝,网目规格不大于20mm×20mm,钢丝直径不小于1.0mm。 (5)耐碱玻璃纤维网格布,网格尺寸不得大于8m× 8mm,单位面积重量≥120g/m{[[2]}。加强网用配套固定钉固定,固定钉间距不大 | m2 | 272.683 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第7页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
于300mm
77 | 010502002002 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 17.959 |  |  |  | 清单
78 | 010503004001 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 9.504 |  |  |  | 清单
79 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.455 |  |  |  | 清单
80 | 010507005001 | 压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.197 |  |  |  | 清单
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
81 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚原顶 (2)腻子种类、遍数:腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:面白色无机涂料饰面 | m2 | 97 |  |  |  | 清单
82 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚原顶 (2)腻子种类、遍数:面白色防水防霉腻子 | m2 | 205.21 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 302.21 |  |  |  | 分部小计
83 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)过厅吊顶 (2)配套轻钢龙骨 (3)板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 (4)单层6厚硅酸钙板吊顶 | m2 | 215.78 |  |  |  | 清单
84 | 010810002002 | 木窗帘盒 | (1)木窗帘盒 | m | 31.9 |  |  |  | 清单
85 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:过厅吊顶 (2)刷防潮涂料2道，横纵向各1道 (3)腻子种类、遍数:2厚耐水腻子找平，面板接缝处嵌胶带，刮腻子抹平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:刷无机 | m2 | 228.54 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第8页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
涂料二道饰面（材料燃烧性能等级为A级）
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
86 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)屋面附着层拆除 (2)·铲除至原有屋面找平层,并修补缝隙 | m2 | 800 |  |  |  | 清单
87 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾外运 (2)运距自行考虑 | m3 | 36 |  |  |  | 清单
88 | 010902003001 | 屋面刚性防水 | (1)40mmC20细石砼保护层 (2)平面四周设伸缩缝,缝宽10mm,缝内嵌聚氨酯嵌缝密封胶,平面内间距≤3000mm设缩缝,用切割机切深15mm | m2 | 731.89 |  |  |  | 清单
89 | 010515003001 | 钢筋网片 | (1)内配Φ6一级钢筋,双向中距150 | t | 2.168 |  |  |  | 清单
90 | 010902003002 | 屋面刚性防水 | (1)10厚低标号水泥砂浆隔离层 | m2 | 731.89 |  |  |  | 清单
91 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)保温层:75mm厚挤塑型聚苯乙烯泡沫板,燃烧性能等级B1 | m2 | 765.82 |  |  |  | 清单
92 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 813.7 |  |  |  | 清单
93 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)防水层(由先到后):1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 (2)· (3)· (4)· | m2 | 779.262 |  |  |  | 清单
94 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)·轻集料混凝土找坡找平层,最薄处30厚(注:当原有屋面找平层现存较好时,此做法可以不做) | m2 | 765.82 |  |  |  | 清单
95 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟防水 | (1)·面层20厚1:2.5水泥砂浆一次赶光,分格缝详国标11J930-1/J23 (2)·防水层采用3.0mm厚APP改性沥青防水卷材,铺至反口顶收口 (3)·最薄处15mm厚1:2.5水泥砂浆找破(兼找平层)。分格缝详国标11J930-1/J23 | m2 | 35.16 |  |  |  | 清单
外立面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
96 | 011606002009 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)原有玻璃幕墙拆除 | m2 | 1337.22 |  |  |  | 清单
97 | 011610005002 | 防盗网拆除 | (1)钢丝防护网拆除 | m2 | 253.98 |  |  |  | 清单
98 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)原有混凝土构件拆除 | m3 | 27.471 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第9页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)含钢筋
99 | 011606002011 | 空调外机拆除移位 | (1)空调外机拆除移位 | 个 | 76 |  |  |  | 清单
100 | 011606002012 | 原有烟管拆除 | (1) 原有烟管拆除 | m | 14 |  |  |  | 清单
101 | 01BC009 | 铝合金回收 | (1)拆除铝合金回收 (2)含拆运费 | m2 | 1935.139 |  |  |  | 清单
102 | 01BC010 | 钢筋回收 | (1)拆除钢筋回收 (2)含拆运费 | t | 0.412 |  |  |  | 清单
103 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾外运 (2)运距自行考虑 | m3 | 212.965 |  |  |  | 清单
104 | 011209001006 | 带骨架幕墙 | (1)3厚铝板(选样) (2)通长50x50x3镀锌钢管 (3)竖向50*50*3镀锌钢管@不大于1000mm (4)120x60x4镀锌钢管 (5)L50x5镀锌角钢 (6)化学螺栓固定 (7)详见窗台大样一，景施22大样A | m2 | 156.903 |  |  |  | 清单
105 | 011209001007 | 带骨架幕墙 | (1)3厚铝板(选样) (2)通长50x50x3镀锌钢管 (3)竖向50*50*3镀锌钢管@不大于1000mm (4)120x60x4镀锌钢管 (5)L50x5镀锌角钢 (6)化学螺栓固定 (7)详见窗台大样二，景施22大样B | m2 | 212.271 |  |  |  | 清单
106 | 010807005002 | 铝型材格栅墙面 | (1)铝型材格栅墙面 (2)50白色铝方通格栅(选样)间距@90 (3)详见景施22大样A、B | m2 | 169.4 |  |  |  | 清单
107 | 011507003005 | 铝板标识 | (1) 体彩铝板标识，专业厂家深化设计 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
108 | 011507003006 | 铝板标识 | (1)黑色铝板标识，专业厂家深化设计1200*1150 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
109 | 011406001014 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙真石漆 (2)外墙真石漆涂料,颜色见立面。(由外到内) (3)罩面清漆喷涂一遍,外墙涂料喷涂一遍(厚度不小于2mm) (4)渗透底漆喷涂一遍 (5)刮柔性耐水腻子两遍 | m2 | 2215.075 |  |  |  | 清单
110 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚1:2.5水泥砂浆找平层(水泥砂浆添加5%的防水剂) (2)9厚1:1:6水泥砂浆中层,刮平扫毛 (3)满刷专用界面处理 | m2 | 1124.155 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第10页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
剂 (4)新砌建筑外墙
111 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | (1)外墙原涂料拆除 | m2 | 1090.92 |  |  |  | 清单
112 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)部位:二层及以上空调板板面 (2)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15mm厚1:2.5水泥砂浆抹光（掺水泥重量5%防水剂） | m2 | 179.2 |  |  |  | 清单
113 | 011406001015 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:二层及以上空调板天棚 (2)腻子种类、遍数:外墙腻子二道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳白色外墙无机水泥漆一底两面 | m2 | 179.2 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 铝合金门 | [6 empty] | 清单
114 | 010802001011 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金门 (2)平开门MC1821 (3)1800x2100 (4)普通铝合金 (5)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (6)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (7)防撞贴膜 (8)含五金配件 (9)其他要求详设计说明 | m2 | 3.78 |  |  |  | 清单
115 | 010802001012 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金门 (2)平开门MC2730 (3)2700*3000 (4)普通铝合金 (5)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (6)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (7)防撞贴膜 (8)含五金配件 (9)其他要求详设计说明 | m2 | 24.3 |  |  |  | 清单
116 | 010802001013 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金门 (2)平开门MC4830 (3)4800*3000 (4)普通铝合金 (5)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (6)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5 | m2 | 72 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第11页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
透明中空玻璃 (7)防撞贴膜 (8)含五金配件 (9)其他要求详设计说明
117 | 010802001014 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金门 (2)平开门MC6330 (3)6300*3000 (4)普通铝合金 (5)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (6)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (7)防撞贴膜 (8)含五金配件 (9)其他要求详设计说明 | m2 | 18.9 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 118.98 |  |  |  | 分部小计
118 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M1023、1000*2300mm (2)材质:成品白色烤漆（哑光面）复合实木门 (3)含合页、门锁、执手、门碰、门套专用紧固件等配件 | 樘 | 52 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 52 |  |  |  | 分部小计
|  | 铝合金窗 | [6 empty] | 清单
119 | 010807001051 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗平开窗 (2)PC1515 (3)1500x1500 (4)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (5)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (6)含五金配件 (7)其他要求详设计说明 | m2 | 20.25 |  |  |  | 清单
120 | 010807001052 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗推拉窗 (2)C1520 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 6 |  |  |  | 清单
121 | 010807001053 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗推拉窗 (2)C1521 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普 | m2 | 3.15 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第12页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明
122 | 010807001054 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C1525 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 3.75 |  |  |  | 清单
123 | 010807001055 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C1820 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 14.4 |  |  |  | 清单
124 | 010807001056 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C1821 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 7.56 |  |  |  | 清单
125 | 010807001057 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C1825 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 9 |  |  |  | 清单
126 | 010807001058 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C1220 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 | m2 | 4.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第13页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明
127 | 010807001059 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C1221 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 2.52 |  |  |  | 清单
128 | 010807001060 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C1225 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 3 |  |  |  | 清单
129 | 010807001061 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C2720 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 21.6 |  |  |  | 清单
130 | 010807001062 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C2721 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 11.34 |  |  |  | 清单
131 | 010807001063 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C2725 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 13.5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第14页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
132 | 010807001064 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C3020 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 12 |  |  |  | 清单
133 | 010807001065 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C3021 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 6.3 |  |  |  | 清单
134 | 010807001066 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C3025 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 7.5 |  |  |  | 清单
135 | 010807001067 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C4820 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 192 |  |  |  | 清单
136 | 010807001068 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C4821 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 100.8 |  |  |  | 清单
137 | 010807001069 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C4825 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普 | m2 | 120 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第15页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明
138 | 010807001070 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C4827 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 12.96 |  |  |  | 清单
139 | 010807001071 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C6320 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 100.8 |  |  |  | 清单
140 | 010807001072 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C6321 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 52.92 |  |  |  | 清单
141 | 010807001073 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗组合窗 (2)C6325 (3)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (4)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (5)含五金配件 (6)其他要求详设计说明 | m2 | 63 |  |  |  | 清单
142 | 010807001074 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗平开窗 (2)GC1510 (3)1500x1000 (4)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (5)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5 | m2 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第16页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
透明中空玻璃 (6)含五金配件 (7)其他要求详设计说明
143 | 010807001075 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗推拉窗 (2)GC3008 (3)3000*800 (4)门窗用料:外窗采用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (5)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (6)含五金配件，手动开窗器 (7)其他要求详设计说明 | m2 | 2.4 |  |  |  | 清单
|  | 防火门 | [6 empty] | 清单
144 | 010802003007 | 钢质防火门 | (1)防火门 (2)1000x2200 (3)FM甲1022 (4)钢质甲级防火门 (5)详图集GB12J609、页次11、GFM-1021 (6)含门锁，闭门器等五金配件 (7)其他要求详设计说明 | m2 | 8.8 |  |  |  | 清单
145 | 010802003008 | 钢质防火门 | (1)防火门 (2)1200x2200 (3)FM甲1222 (4)钢质甲级防火门 (5)详图集GB12J609、页次11、GFM-1021 (6)含门锁，闭门器等五金配件 (7)其他要求详设计说明 | m2 | 7.92 |  |  |  | 清单
146 | 010802003009 | 钢质防火门 | (1)防火门 (2)1500x2200 (3)FM甲1522 (4)钢质甲级防火门 (5)详图集GB12J609、页次11、GFM-1021 (6)含门锁，闭门器等五金配件 (7)其他要求详设计说明 | m2 | 3.3 |  |  |  | 清单
|  | 防雨百叶 | [6 empty] | 清单
147 | 010807003002 | 金属百叶窗 | (1)防雨百叶窗 (2)500x300 (3)BYC0503 (4)普通铝合金 (5)百叶颜色同窗框,内置防虫网 (6)防雨百叶 (7)门窗用料:外窗采 | m2 | 0.3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第17页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
用深灰色粉末喷涂普通铝合金门窗框 (8)采用的玻璃为:5透明中空玻璃+12空气+5透明中空玻璃 (9)含五金配件 (10)其他要求详设计说明
|  | 分部小计 |  |  | 814.87 |  |  |  | 分部小计
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
148 | 030404017020 | 配电箱 | (1)ZAL1 (2)办公用电总箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
149 | 030404017021 | 配电箱 | (1)ZAL2 (2)办公用电总箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
150 | 030404017022 | 配电箱 | (1)ZALG (2)普通照明用电箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
151 | 030404017023 | 配电箱 | (1)ALtx (2)通信机房电源箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
152 | 030404017024 | 配电箱 | (1)ALzn (2)智能化配电箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
153 | 030404017025 | 配电箱 | (1)ALmw (2)门卫配电箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
154 | 030404017026 | 配电箱 | (1)SPT1 (2)生活泵房配电箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
155 | 030404017027 | 配电箱 | (1)APxfb (2)消防泵房用电总箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
156 | 030404017028 | 配电箱 | (1)1AL (2)用电总箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
157 | 030404017029 | 配电箱 | (1)2AL (2)用电总箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
158 | 030404017030 | 配电箱 | (1)3AL (2)用电总箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
159 | 030404017031 | 配电箱 | (1)4AL (2)用电总箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
160 | 030404017032 | 配电箱 | (1)5AL (2)用电总箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
161 | 030404017033 | 配电箱 | (1)1ALG | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第18页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)公共照明配电箱 (3)悬挂式
162 | 030404017034 | 配电箱 | (1)2ALG (2)公共照明配电箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
163 | 030404017035 | 配电箱 | (1)3ALG (2)公共照明配电箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
164 | 030404017036 | 配电箱 | (1)4ALG (2)公共照明配电箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
165 | 030404017037 | 配电箱 | (1)5ALG (2)公共照明配电箱 (3)悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
166 | 030404016001 | 控制箱 | (1)高效变频一区给水设备控制箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
167 | 030411003004 | 桥架 | (1)钢制 (2)MR-100×100 (3)普通金属线槽 (4)按设计及规范要求 | m | 29.52 |  |  |  | 清单
168 | 030411003005 | 桥架 | (1)钢制 (2)MR-300×200 (3)普通金属线槽 (4)按设计及规范要求 | m | 49.87 |  |  |  | 清单
169 | 030413001005 | 铁构件 | (1)铁质 (2)电缆桥架支撑架制作、安装 (3)刷油、接地 | kg | 64.99 |  |  |  | 清单
170 | 030408008003 | 防火堵洞 | (1)防火堵料 (2)防火堵洞 | m3 | 0.06 |  |  |  | 清单
171 | 030411001013 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)DN15 (3)配管 (4)防腐刷油接地 (5)明敷 | m | 13.75 |  |  |  | 清单
172 | 030411001014 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)DN15 (3)配管 (4)防腐刷油接地 (5)暗敷 | m | 83.9 |  |  |  | 清单
173 | 030411001015 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)DN25 (3)配管 (4)防腐刷油接地 (5)明敷 | m | 28.39 |  |  |  | 清单
174 | 030411001016 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)DN25 (3)配管 (4)防腐刷油接地 (5)暗敷 | m | 5.6 |  |  |  | 清单
175 | 030411001017 | 配管 | (1)JDG管 (2)JDG20 (3)配管 (4)防腐刷油接地 (5)明敷 | m | 741.27 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第19页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
176 | 030411001018 | 配管 | (1)JDG管 (2)JDG20 (3)配管 (4)防腐刷油接地 (5)暗敷 | m | 277.49 |  |  |  | 清单
177 | 030411001019 | 配管 | (1)DN20 (2)金属软管 | m | 2.5 |  |  |  | 清单
178 | 030413001006 | 铁构件 | (1)型钢 (2)铁构件制作安装 (3)防腐油漆、接地 | kg | 90.124 |  |  |  | 清单
179 | 030408001010 | 电力电缆 | (1)WDZB-B1-YJY- (2)4×25+1×16 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1kv (6)管内、桥架内 | m | 71.52 |  |  |  | 清单
180 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)WDZB-B1-YJY- (2)4×95+1×50 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1kv (6)管内、桥架内 | m | 100.01 |  |  |  | 清单
181 | 030408001012 | 电力电缆 | (1)WDZB-B1-YJY- (2)4×185+1×95 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1kv (6)管内、桥架内 | m | 53.82 |  |  |  | 清单
182 | 030408001013 | 电力电缆 | (1)WDZB-B1-YJY- (2)4×240+1×120 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1kv (6)管内、桥架内 | m | 54.18 |  |  |  | 清单
183 | 030408001014 | 电力电缆 | (1)WDZB-B1-YJY- (2)5×6 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1kv (6)管内、桥架内 | m | 89.98 |  |  |  | 清单
184 | 030408001015 | 电力电缆 | (1)WDZB-B1-YJY- (2)5×10 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1kv (6)管内、桥架内 | m | 29.82 |  |  |  | 清单
185 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)WDZB-B1-YJY- (2)5×16 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1kv (6)管内、桥架内 | m | 99.39 |  |  |  | 清单
186 | 030408001017 | 电力电缆 | (1)WDZB-B2-YJY- (2)5×2.5 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1kv | m | 10.95 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第20页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)管内、桥架内
187 | 030408001018 | 电力电缆 | (1)WDZBN-B1-YJY- (2)4×50+1×25 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1kv (6)管内、桥架内 | m | 19 |  |  |  | 清单
188 | 030408006007 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤240mm2 (2)电力电缆头 (3)箱内 (4)1kv (5)干包式 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
189 | 030408006008 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤120mm2 (2)电力电缆头 (3)箱内 (4)1kv (5)干包式 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
190 | 030408006009 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤50mm2 (2)电力电缆头 (3)箱内 (4)1kv (5)干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
191 | 030408006010 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤35mm2 (2)电力电缆头 (3)箱内 (4)1kv (5)干包式 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
192 | 030408006011 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤16mm2 (2)电力电缆头 (3)箱内 (4)1kv (5)干包式 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
193 | 030408006012 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤10mm2 (2)电力电缆头 (3)箱内 (4)1kv (5)干包式 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
194 | 030411004011 | 配线 | (1)铜芯 (2)2.5 (3)配线 (4)WDZB-B1-BYJ- (5)管内 (6)室内 | m | 2965.28 |  |  |  | 清单
195 | 030411004012 | 配线 | (1)铜芯 (2)2.5 (3)配线 (4)WDZB-B2-BYJ (5)管内 (6)室内 | m | 387.47 |  |  |  | 清单
196 | 030411004013 | 配线 | (1)铜芯 (2)2.5 (3)配线 (4)WDZBN-B1-BYJ (5)管内 (6)室内 | m | 212.23 |  |  |  | 清单
197 | 030411004014 | 配线 | (1)铜芯 | m | 84.96 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第21页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)2.5 (3)配线 (4)WDZB-B1-BYJ (5)线槽 (6)室内
198 | 030411004016 | 配线 | (1)铜芯 (2)2.5 (3)配线 (4)WDZB-B2-BYJ (5)线槽 (6)室内 | m | 15.33 |  |  |  | 清单
199 | 030412005006 | 荧光灯 | (1)1×20W,LED灯管 cos≥0.9 (2)单管支架灯(自带蓄电池) (3)吸顶 | 套 | 11 |  |  |  | 清单
200 | 030412005007 | 荧光灯 | (1)1×20W,LED灯管 cos≥0.9 (2)单管支架灯 (3)吸顶 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
201 | 030412005008 | 荧光灯 | (1)2×20W,LED灯管cos≥0.9 (2)双管支架灯 (3)吸顶 | 套 | 8 |  |  |  | 清单
202 | 030412005009 | 荧光灯 | (1)2×20W,LED灯管cos≥0.9 (2)双管支架灯(自带蓄电池) (3)吸顶 | 套 | 8 |  |  |  | 清单
203 | 030412005010 | 荧光灯 | (1)1×20W,LED灯管 cos≥0.9 (2)单管防水防尘灯 (3)吸顶 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
204 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)12W,LED光源 cos≥0.9 (2)人体感应延时自熄吸顶灯(灯具自带开关) | 套 | 24 |  |  |  | 清单
205 | 030412002001 | 工厂灯 | (1)12W,LED光源 cos≥0.9 (2)防水防尘吸顶灯 (3)吸顶 | 套 | 26 |  |  |  | 清单
206 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)12W,LED光源 cos≥0.9 (2)LED壁灯 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
207 | 030404034005 | 照明开关 | (1)250V,10A (2)单联单控开关 (3)暗装 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
208 | 030404034006 | 照明开关 | (1)250V,10A (2)双联单控开关 (3)暗装 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
209 | 030404034007 | 照明开关 | (1)250V,10A (2)三联单控开关 (3)暗装 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
210 | 030404034008 | 照明开关 | (1)250V,10A (2)四联单控开关 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第22页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)暗装
211 | 030404035003 | 插座 | (1)~250V 10A(安全型) (2)单相二加三孔插座 (3)距地0.3m | 个 | 25 |  |  |  | 清单
212 | 030404035004 | 插座 | (1)~250V 10A(安全型) (2)卫生间专用插座(单相二加三孔) (3)距地0.3m | 个 | 1 |  |  |  | 清单
213 | 030904003001 | 按钮 | (1)无线残疾人呼救按钮 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
214 | 030404031001 | 小电器 | (1)残疾人呼救响铃(无线接收) | 个 | 5 |  |  |  | 清单
215 | 030411006006 | 接线盒 | (1)铁质 (2)开关(插座)盒 (3)暗装 | 个 | 78 |  |  |  | 清单
216 | 030411006007 | 接线盒 | (1)铁质 (2)灯头盒 (3)暗装 | 个 | 126 |  |  |  | 清单
217 | 030411006009 | 接线盒 | (1)铁质 (2)接线盒 (3)暗装 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
218 | 030404017038 | 配电箱 | (1)功率详系统图,DC36V (2)应急照明集中电源(A型) (3)悬挂式 | 台 | 5 |  |  |  | 清单
219 | 030411001020 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)DN15 (3)配管 (4)防腐刷油接地 (5)暗敷 | m | 1185.34 |  |  |  | 清单
220 | 030411004017 | 配线 | (1)铜芯 (2)2×2.5 (3)多芯软导线 (4)WDZBN-B1-RYS- (5)管内 (6)室内 | m | 1185.34 |  |  |  | 清单
221 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)单向标志灯(不可调向) (2)LED光源,≤1W,DC36V (3)底边距地0.5m壁装 | 套 | 59 |  |  |  | 清单
222 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)单向标志灯(双面) (2)LED光源,≤1W,DC36V (3)底边距地2.4m吊装 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
223 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)安全出口标志灯 (2)LED光源,≤1W,DC36V (3)门框上侧0.2mm壁 | 套 | 10 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第23页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装
224 | 030412004013 | 装饰灯 | (1)楼层标志灯 (2)LED光源,≤1W,DC36V (3)底边距地2.5m壁装 | 套 | 11 |  |  |  | 清单
225 | 030412004014 | 装饰灯 | (1)疏散出口标志灯 (2)LED光源,≤1W,DC36V (3)门框上侧0.2mm壁装 | 套 | 12 |  |  |  | 清单
226 | 030412004015 | 装饰灯 | (1)疏散照明灯(A型) (2)LED光源,3W(光通量≥360Lm),DC36V (3)吸顶 | 套 | 10 |  |  |  | 清单
227 | 030412004016 | 装饰灯 | (1)疏散照明灯(A型) (2)LED光源,5W(光通量≥600Lm),DC36V (3)吸顶 | 套 | 58 |  |  |  | 清单
228 | 030412004017 | 装饰灯 | (1)疏散照明灯(A型) (2)LED光源,7W(光通量≥840Lm),DC36V (3)吸顶 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
229 | 030412004018 | 装饰灯 | (1)疏散照明灯(A型) (2)LED光源,9W(光通量≥1080Lm),DC36V (3)吸顶 | 套 | 23 |  |  |  | 清单
230 | 030411006010 | 接线盒 | (1)铁质 (2)灯头盒 (3)暗装 | 个 | 193 |  |  |  | 清单
通信系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
231 | 030411003006 | 桥架 | (1)钢制 (2)MR-200×100 (3)普通金属线槽 (4)按设计及规范要求 | m | 18.8 |  |  |  | 清单
232 | 030413001007 | 铁构件 | (1)铁质 (2)电缆桥架支撑架制作、安装 (3)刷油、接地 | kg | 13.55 |  |  |  | 清单
233 | 030408008004 | 防火堵洞 | (1)防火堵料 (2)防火堵洞 | m3 | 0.02 |  |  |  | 清单
消防电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
234 | 030411001021 | 配管 | (1)JDG管 (2)JDG25 (3)配管 (4)防腐刷油接地 (5)明敷 | m | 118.29 |  |  |  | 清单
235 | 030413001008 | 铁构件 | (1)型钢 (2)铁构件制作安装 (3)防腐油漆、接地 | kg | 18.808 |  |  |  | 清单
236 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)WDZCN-B1-KYJY- (2)2×1.5 (3)铜芯 (4)控制电缆 (5)1kv | m | 118.29 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第24页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)管内、桥架内 (7)室内
237 | 030408007001 | 控制电缆头 | (1)电缆芯数≤6芯 (2)控制电缆头 (3)箱内 (4)铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
238 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | (1)消防控制装置接线(水流指示器) | 个 | 1 |  |  |  | 清单
239 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | (1)消防控制装置接线(压力开关信号阀) | 个 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
240 | 030409005003 | 避雷网 | (1)Φ10 (2)镀锌圆钢 (3)避雷网安装 (4)沿折板支架敷设 | m | 205.82 |  |  |  | 清单
241 | 030409005004 | 避雷网 | (1)Φ10 (2)镀锌圆钢 (3)避雷网安装 (4)沿混凝土块敷设 | m | 198.21 |  |  |  | 清单
242 | 030409002001 | 接地母线 | (1)-40×4 (2)热镀锌扁钢 (3)接地母线 | m | 40 |  |  |  | 清单
243 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | (1)总等电位端子箱 (2)MEB (3)等电位装置安装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
244 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | (1)等电位端子盒 (2)LEB (3)等电位装置安装 | 台 | 15 |  |  |  | 清单
245 | 030411001022 | 配管 | (1)塑料管 (2)PC32 (3)配管 (4)暗敷 | m | 0.6 |  |  |  | 清单
246 | 030411001023 | 配管 | (1)塑料管 (2)PC25 (3)配管 (4)暗敷 | m | 6.08 |  |  |  | 清单
247 | 030411001024 | 配管 | (1)塑料管 (2)PC16 (3)配管 (4)暗敷 | m | 11.2 |  |  |  | 清单
248 | 030411004018 | 配线 | (1)铜芯 (2)-1×95 (3)配线 (4)WDZB-B2-BYJ (5)管内 (6)室内 | m | 0.6 |  |  |  | 清单
249 | 030411004019 | 配线 | (1)铜芯 (2)-1×25 (3)配线 (4)WDZ-BYJ (5)管内 (6)室内 | m | 6.08 |  |  |  | 清单
250 | 030411004020 | 配线 | (1)铜芯 (2)1×2.5 (3)配线 | m | 11.2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第25页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)BVR- (5)管内 (6)室内
251 | 030414011001 | 接地装置 | (1)接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
252 | 031001007004 | 复合管 | (1)丝扣连接 (2)室内 (3)给水 (4)衬塑钢管DN32 (5)水压试验、消毒冲洗 | m | 4.27 |  |  |  | 清单
253 | 031001007005 | 复合管 | (1)丝扣连接 (2)室内 (3)给水 (4)衬塑钢管DN50 (5)水压试验、消毒冲洗 | m | 34.5 |  |  |  | 清单
254 | 031001007006 | 复合管 | (1)丝扣连接 (2)室内 (3)给水 (4)衬塑钢管DN65 (5)水压试验、消毒冲洗 | m | 61.05 |  |  |  | 清单
255 | 031001006009 | 塑料管 | (1)热熔连接 (2)室内 (3)给水 (4)PP-R管(公称压力为1.0MPa)DN50 (5)管道消毒、冲洗 | m | 4.67 |  |  |  | 清单
256 | 031001006010 | 塑料管 | (1)热熔连接 (2)室内 (3)给水 (4)PP-R管(公称压力为1.0MPa)DN32 (5)管道消毒、冲洗 | m | 1.09 |  |  |  | 清单
257 | 031201001004 | 管道刷油 | (1)银粉漆 (2)两遍 | m2 | 21.74 |  |  |  | 清单
258 | 031002001004 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架 | kg | 40.91 |  |  |  | 清单
259 | 031201003005 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般管道支架 (2)除锈级别:手工除锈 一般钢结构 轻锈 (3)油漆品种:银粉漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 40.91 |  |  |  | 清单
260 | 031002003015 | 套管 | (1)焊接钢管 (2)介质主管DN50 (3)油麻 (4)穿楼板套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
261 | 031002003016 | 套管 | (1)焊接钢管 (2)介质主管DN65 (3)油麻 (4)穿楼板套管 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第26页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
262 | 031002003017 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:管道公称直径DN50以下 (3)填料材质:油麻 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
263 | 031003001018 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN15 (3)浮球阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
264 | 031003001019 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN15 (3)截止阀 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
265 | 031003001020 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN50 (3)截止阀 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
266 | 031003001021 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN15 (3)微量排气阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
267 | 031003001022 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN32 (3)无铅铜质加密阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
268 | 031003001023 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN50 (3)无铅铜质加密阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
269 | 031003001024 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN32 (3)无铅铜质截止阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
270 | 031003001025 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN50 (3)无铅铜质截止阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
271 | 031003001026 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN32 (3)无铅铜质止回阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
272 | 031003001027 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN50 (3)无铅铜质止回阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
273 | 031003001028 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN50 (3)液压水位控制阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
274 | 031003001029 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN40 (3)止回阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
275 | 031003001031 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN50 (3)支管式减压阀 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
276 | 031003001032 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN50 (3)Y型过滤器 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
277 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | (1)螺纹连接 (2)DN100 (3)防止旋流器 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
278 | 040502011003 | 补偿器（波纹管） | (1)金属波纹补偿器 DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
279 | 040502011004 | 补偿器（波纹管） | (1)金属波纹补偿器 D | 个 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第27页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
N50
280 | 031003010003 | 软接头(软管) | (1)软接头 DN50 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
281 | 030817006005 | 水位计安装 | (1)水位监控系统装置 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
282 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | (1)吸水喇叭口 DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
283 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | (1)18目不锈钢钢丝网 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
284 | 030601002004 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)规格: (3)型号:带碳钢螺纹阀 (4)压力表弯材质、规格:铜 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
285 | 031003013007 | 水表 | (1)水表 DN40 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
286 | 031003013008 | 水表 | (1)远传水表 DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
287 | 031003013009 | 水表 | (1)水表DN25 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
288 | 031006015003 | 水箱 | (1)23.8m3(有效容积18.2m3)不锈钢成品消防水箱 LXBXH=4.0mX3.5mX2.0m (2)内外爬梯、检修孔(含盖)、镀锌型钢底架、防虫透气孔、水位计、溢流口短管、进水口短管、出水口短管、泄水口短管及配套法兰片等 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
289 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头 DN15 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
生活水泵房 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
290 | 030801001007 | 低压碳钢管 | (1)衬塑钢管 (2)DN65 (3)丝扣连接 (4)管道消毒、冲洗(公称直径65mm以内) | m | 5.26 |  |  |  | 清单
291 | 030801001008 | 低压碳钢管 | (1)衬塑钢管 (2)DN50 (3)丝扣连接 (4)管道消毒、冲洗(公称直径50mm以内) | m | 18.46 |  |  |  | 清单
292 | 030801001010 | 低压碳钢管 | (1)衬塑钢管 (2)DN25 (3)丝扣连接 (4)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 1 |  |  |  | 清单
293 | 030801001012 | 低压碳钢管 | (1)衬塑钢管 (2)DN15 (3)丝扣连接 (4)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 8.29 |  |  |  | 清单
294 | 031201001005 | 管道刷油 | (1)油漆品种:银粉漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m2 | 5.51 |  |  |  | 清单
295 | 031002001005 | 管道支架 | (1)材质:型钢 | kg | 9.78 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第28页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)管架形式:一般管道支架
296 | 031201003006 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般管道支架 (2)除锈级别:手工除锈 一般钢结构 轻锈 (3)油漆品种:银粉漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 9.78 |  |  |  | 清单
297 | 030807001005 | 低压螺纹阀门 | (1)截止阀 (2)螺纹连接 (3)DN15 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
298 | 030807001006 | 低压螺纹阀门 | (1)浮球阀 (2)螺纹连接 (3)DN15 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
299 | 030807001007 | 低压螺纹阀门 | (1)软密封闸阀 (2)螺纹连接 (3)DN50 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
300 | 030807001008 | 低压螺纹阀门 | (1)远传液位电动阀 (2)螺纹连接 (3)DN50 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
301 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | (1)缓闭止回阀(防水锤型) (2)DN65 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
302 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | (1)软密封闸阀 (2)DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
303 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | (1)软密封闸阀 (2)DN65 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
304 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | (1)防止旋流器 (2)DN65 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
305 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)碳钢平焊法兰 DN65 | 副 | 4 |  |  |  | 清单
306 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)碳钢平焊法兰 DN100 | 副 | 1 |  |  |  | 清单
307 | 030804001012 | 低压碳钢管件 | (1)管件90°弯头 DN15 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
308 | 030804001013 | 低压碳钢管件 | (1)管件90°弯头 DN50 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
309 | 030804001014 | 低压碳钢管件 | (1)管件90°弯头 DN65 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
310 | 030804001015 | 低压碳钢管件 | (1)管件异三通 DN65×50 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
311 | 030804001016 | 低压碳钢管件 | (1)管件正三通 DN50 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
312 | 030804001017 | 低压碳钢管件 | (1)异径管 DN50×65 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
313 | 030113015001 | 过滤器 | (1)DN50 (2)Y型过滤器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
314 | 031003010004 | 软接头(软管) | (1)DN65 (2)可曲挠橡胶合成接头 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
315 | 030817006006 | 水位计安装 | (1)水位监控系统装置 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
316 | 030817006007 | 水位计安装 | (1)防淹没报警装置 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第29页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
317 | 030817006008 | 水位计安装 | (1)射流器 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
318 | 031003013010 | 水表 | (1)远传水表 DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
319 | 030601002005 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)规格: (3)型号:带碳钢螺纹阀 (4)压力表弯材质、规格:铜 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
320 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | (1)吸水喇叭口 DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
321 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | (1)18目不锈钢钢丝网 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
322 | 031006016001 | 水箱自洁器 | (1)WTS-2W臭氧自洁式消毒器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
323 | 031006015004 | 水箱 | (1)10m3不锈钢生活水箱 (2)内外爬梯、检修孔(含盖)、镀锌型钢底架、防虫透气孔、水位计、溢流口短管、进水口短管、出水口短管、泄水口短管及配套法兰片等 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
324 | 031006001001 | 变频给水设备 | (1)KQDQ32-4-37×2高效变频给水设备 变频供水设备:Q总=4m3/h,H=37m 单泵型号:主泵:KQDQ32-4-37,Q=4m3/h,H=37m,N=1.1KW(一用一备) (2)变频一区高效给水设备 (3)SD42-6型橡胶隔振垫 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
325 | 030406006004 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 ) (2)功率≤3kw | 台 | 2 |  |  |  | 清单
326 | 010501006001 | 设备基础 | (1)素砼 (2)C30 | m3 | 1.02 |  |  |  | 清单
污水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
327 | 031001006011 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污水 (4)材质、规格:硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 De110 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 (6)阻火圈 DN100 (7)透气帽 DN100 | m | 114.88 |  |  |  | 清单
328 | 031001006012 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污水 (4)材质、规格:硬聚 | m | 14.82 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第30页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
氯乙烯(UPVC)塑料排水管 De75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验
329 | 031001006013 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污水 (4)材质、规格:硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 De50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 | m | 39.29 |  |  |  | 清单
330 | 031001006014 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污水 (4)材质、规格:通气管 De110 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 | m | 59.08 |  |  |  | 清单
331 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏 DN50 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
332 | 031002003020 | 套管 | (1)焊接钢管 (2)介质主管DN100 (3)油麻 (4)穿楼板套管 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
333 | 031002003021 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:管道公称直径DN100 (3)填料材质:油麻 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
334 | GJ0516008004 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:De110以内 (3)挖沟深度:0.6米以内 (4)回填要求:按设计要求 | m | 14.73 |  |  |  | 清单
335 | GJ0516008005 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:De50以内 (3)挖沟深度:0.6米以内 (4)回填要求:按设计要求 | m | 4.67 |  |  |  | 清单
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
336 | 031001006015 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 De110 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 (6)阻火圈 DN100 | m | 117.71 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第31页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
337 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 | (1)87型雨水斗 DN100 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
338 | 031002003022 | 套管 | (1)焊接钢管 (2)介质主管DN100 (3)油麻 (4)穿楼板套管 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
339 | GJ0516008006 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:De110以内 (3)挖沟深度:0.6米以内 (4)回填要求:按设计要求 | m | 2.81 |  |  |  | 清单
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
340 | 031001006016 | 塑料管 | (1)粘结 (2)室内 (3)冷凝水 (4)塑料排水管DN75 (5)灌水及通球试验 | m | 144.39 |  |  |  | 清单
341 | 031004014016 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏 DN75 | 个 | 28 |  |  |  | 清单
342 | 031002003024 | 套管 | (1)焊接钢管 (2)介质主管DN75 (3)油麻 (4)穿楼板套管 | 个 | 21 |  |  |  | 清单
消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
343 | 030901002003 | 消火栓钢管 | (1)沟槽连接 (2)室内 (3)内外壁热浸镀锌钢管(工作压力等级为1.6MPa)DN65 (4)水压及水冲洗试验 | m | 113.4 |  |  |  | 清单
344 | 030901002004 | 消火栓钢管 | (1)沟槽连接 (2)室内 (3)内外壁热浸镀锌钢管(工作压力等级为1.6MPa)DN100 (4)水压及水冲洗试验 | m | 266.61 |  |  |  | 清单
345 | 031201001006 | 管道刷油 | (1)油漆品种:红丹防锈漆+调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m2 | 122.497 |  |  |  | 清单
346 | 031002001006 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架 | kg | 191.6 |  |  |  | 清单
347 | 031201003007 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般管道支架 (2)除锈级别:手工除锈 一般钢结构 轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆+调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 191.6 |  |  |  | 清单
348 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | (1)法兰连接 (2)蝶阀 DN100 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
349 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | (1)法兰连接 (2)闸阀 DN65 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第32页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
350 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | (1)法兰连接 (2)闸阀 DN100 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
351 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | (1)法兰连接 (2)止回阀 DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
352 | 031003001033 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)截止阀 DN25 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
353 | 031003001034 | 螺纹阀门 | (1)螺纹连接 (2)自动排气阀 DN25 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
354 | 031003011003 | 法兰 | (1)碳钢平焊法兰 DN100 | 副 | 19 |  |  |  | 清单
355 | 031003011004 | 法兰 | (1)碳钢平焊法兰 DN65 | 副 | 1 |  |  |  | 清单
356 | 031002003026 | 套管 | (1)焊接钢管 (2)介质主管DN65 (3)油麻 (4)穿楼板套管 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
357 | 031002003027 | 套管 | (1)焊接钢管 (2)介质主管DN100 (3)油麻 (4)穿楼板套管 | 个 | 17 |  |  |  | 清单
358 | 031002003028 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:管道公称直径DN100 (3)填料材质:油麻 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
359 | 030901007001 | 减压孔板 | (1)减压孔板 DN65 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
360 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | (1)(直接自动启动室内消火栓泵)流量开关设定值2.5L/s (2)流量开关 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
361 | 030601002006 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)规格: (3)型号:带碳钢螺纹阀 (4)压力表弯材质、规格:铜 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
362 | 030901010003 | 室内消火栓 | (1)试验消火栓 DN65 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
363 | 030901010004 | 室内消火栓 | (1)消火栓均采用SG16E65Z-J型薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜,消火栓箱门采用树脂门,内设SNZ65或者SNZW65型消火栓1只,QZ19直流水枪1只,DN65、25m长衬胶水龙带1条,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,消 防卷盘应配置内径不小于19、长度为30m的消防软管及当量喷嘴直径6mm的消防水枪,安装参见15S202-21 (2)暗装 | 套 | 28 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第33页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
364 | 030901013001 | 灭火器 | (1)灭火器手提式 (2)灭火器箱（放置2具灭火器） | 具 | 54 |  |  |  | 清单
365 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | (1)水灭火控制装置调试(消火栓灭火系统) | 点 | 28 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
366 | 030702001003 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件支吊架制作安装 (7)接口形式:法兰 | m2 | 31.56 |  |  |  | 清单
367 | 030702001004 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件支吊架制作安装 (7)接口形式:法兰 | m2 | 16.66 |  |  |  | 清单
368 | 031201003008 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别: (3)油漆品种:调和漆+防锈漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两道 | kg | 195.49 |  |  |  | 清单
369 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | (1)材质:钢质 (2)名称:设备支吊架 | t | 30 |  |  |  | 清单
370 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)帆布软接头 | m2 | 2.6 |  |  |  | 清单
371 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:型钢支架 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
372 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)300×200 (2)单层百叶风口 | 个 | 25 |  |  |  | 清单
373 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)500×300 (2)防雨百叶 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
374 | 030404033001 | 风扇 | (1)L=100m\/h,N=15W (2)排气扇(带止回叶片) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
375 | 030108003003 | 轴流通风机 | (1)壁式轴流风机 (2)L=600m\/h,N=0.025kw/220v,Lw≤57dB(A),带70℃防火阀 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第34页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
376 | 030108003004 | 轴流通风机 | (1)壁式轴流风机 (2)L=1500m\/h,N=0.060kw/220v,Lw≤65dB(A),带70℃防火阀 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
377 | 030108001001 | 离心式通风机 | (1)静音管道离心排风机 (2)AFV-77 L=770m\/h,P=205Pa,Lw≤31dB(A),N=0.06kw/220V (3)含风机调控开关 | 台 | 5 |  |  |  | 清单
378 | 030406006006 | 低压交流异步电动机 | (1)微型电机、变频机组检查接线及调试 | 台 | 9 |  |  |  | 清单
379 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
专业暂估价 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
专业暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
加固工程
加固工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 加固工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 加固工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 加固工程
土建工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌体工程
1.3 | 装饰工程
1.4 | 屋面工程
1.5 | 外立面工程
1.6 | 门窗工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 砌体工程
2.3 | 装饰工程
2.4 | 屋面工程
2.5 | 外立面工程
2.6 | 门窗工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 拆除工程
3.2 | 砌体工程
3.3 | 装饰工程
3.4 | 屋面工程
3.5 | 外立面工程
3.6 | 门窗工程
安装工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 应急照明系统
1.3 | 通信系统
1.4 | 消防电工程
1.5 | 防雷接地
1.6 | 给水系统
1.7 | 生活水泵房
1.8 | 污水系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.9 | 雨水系统
1.10 | 冷凝水系统
1.11 | 消火栓系统
1.12 | 通风空调
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 应急照明系统
2.3 | 通信系统
2.4 | 消防电工程
2.5 | 防雷接地
2.6 | 给水系统
2.7 | 生活水泵房
2.8 | 污水系统
2.9 | 雨水系统
2.10 | 冷凝水系统
2.11 | 消火栓系统
2.12 | 通风空调
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 应急照明系统
3.3 | 通信系统
3.4 | 消防电工程
3.5 | 防雷接地
3.6 | 给水系统
3.7 | 生活水泵房
3.8 | 污水系统
3.9 | 雨水系统
3.10 | 冷凝水系统
3.11 | 消火栓系统
3.12 | 通风空调
专业暂估价
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 专业暂估价
2 | 其他总价措施费
2.1 | 专业暂估价
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 专业暂估价
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂列金
总价措施项目清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 暂列金
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
加固工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
加固工程 | [8 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
加固工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
1 | 011702002002 | 柱模板 | (1)支撑高度:4.2m以内 (2)构件形状:加大柱截面模板(单面) | m2 | 75.405 |  |  |  | 清单
2 | 011702006004 | 梁模板 | (1)支撑高度:4.2m以内 (2)构件形状:加大柱截面模板(单面) | m2 | 73.465 |  |  |  | 清单
3 | 011702006005 | 梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:加大梁截面模板(单面) | m2 | 44.578 |  |  |  | 清单
4 | 011702014001 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 69.96 |  |  |  | 清单
5 | 01BC005 | 加固检测 | (1)加固工程检测费 (2)加固材料检测费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
土建工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011703001005 | 垂直运输 | (1)垃圾向下搬运 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
7 | 011703001006 | 垂直运输 | (1)材料向上搬运 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
砌体工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011701003004 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌体 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 1344.607 |  |  |  | 清单
9 | 011701003005 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌体 (2)搭设高度:3.6-6m | m2 | 620.747 |  |  |  | 清单
10 | 011702003002 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 257.996 |  |  |  | 清单
11 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 133.718 |  |  |  | 清单
12 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 43.528 |  |  |  | 清单
13 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶模板 | m2 | 41.953 |  |  |  | 清单
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
14 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)满堂装饰脚手架 | m2 | 517.99 |  |  |  | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外立面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙面改造 (2)搭设高度:30m以内 (3)脚手架材质:钢管 (4)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 3072.1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
16 | 031301017013 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
17 | 031301017014 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
通信系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
18 | 031301017015 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
19 | 031301017016 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
20 | 031301017017 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
21 | 031301017018 | 脚手架搭拆 | (1)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)工业管道脚手架搭拆费 (4)工业与民用锅炉安装工程脚手架搭拆费 (5)自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
生活水泵房 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
22 | 031301017019 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)工业管道脚手架搭拆费 (5)工业与民用锅炉 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装工程脚手架搭拆费 (6)自动化控制仪表脚手架搭拆费
污水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
23 | 031301017020 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
24 | 031301017021 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
25 | 031301017022 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
26 | 031301017023 | 脚手架搭拆 | (1)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)消防工程脚手架搭拆费 (4)自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
27 | 031301017024 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)通风空调脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
专业暂估价 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
专业暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 150000
2 | 专业工程暂估价 | 800000
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 950000 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 150000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 150000 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：旧体彩综合楼改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---